## Resumo da Norma
Norma Técnica PSQ ABGD – Programa Setorial de Qualidade Critérios para Subprograma Módulos
Histórico das alterações:
Nº Revisão | Data de alteração | Sumário das Alterações
0 | 2023-07-12 | Emissão inicial do documento.
Resumo
Esta norma estabelece requisitos técnicos para a concessão do PSQ – Programa Setorial de Qualidade ABGD para empresas elegíveis no Subprograma Módulos. A competência de aprovação dos requisitos desta Norma é da Comissão de Certificação do Subprograma Módulos.
Novas revisões podem ser editadas e aprovadas pelas mesmas funções que aprovaram a revisão inicial. Produtos certificados pelo PSQ terão um prazo definido pela Comissão de Certificação para se adequarem aos eventuais novos requisitos técnicos definidos e cada revisão deste documento.
Documentos de referência
Para aplicação desta Norma, aplicam-se os seguintes documentos base de referência:
• Regulamento PSQ ABGD – Programa Setorial de Qualidade (contendo os requisitos gerais de governança do PSQ e critérios de elegibilidade das empresas interessadas no PSQ);
• Norma Técnica PSQ - Regulamento da metodologia de avaliação (documento que estabelece a metodologia empregada para atribuir a pontuação das estrelas dos equipamentos, dispositivos ou software em cada uma das cinco categorias de avaliação do PSQ: suporte ao consumidor, funcionalidade, segurança, desempenho e confiabilidade.
Categorias de Certificação
Os critérios aplicáveis para a Certificação PSQ estão divididos por categoria, conforme definições estabelecidas na Norma Técnica PSQ - Regulamento da metodologia de avaliação e resumo abaixo. Para checar os critérios de cada categoria, acesse a aba específica nesta mesma planilha.
1. Suporte: se a empresa possui estrutura legal que garanta pós-vendas, manutenção e assistência técnica. Caso a empresa responsável técnica pelo produto não disponibilizar informações, o item será identificado como “não avaliado”.
2. Funcionalidade: se atende às especificações de manual e catálogo, sendo de fácil configuração e instalação, e capaz de operar adequadamente em todas as condições práticas de uso.
3. Segurança: se dispõe de sistemas de proteção e aspectos construtivos adequados, bem como indicações no equipamento e manuais de aplicação.
4. Desempenho: resultados eficientes dentro das condições operacionais.
5. Confiabilidade: relacionado à expectativa de vida útil e atendimento de itens fundamentais para confiabilidade sistêmica.
Método de avaliação
Os itens de avaliação são classificados quanto ao método de avaliação em:
· Documental (AD)
· Inspeção visual direta (IVD)
· Inspeção visual indireta (IVI)
· Ensaios não destrutivos (END)
· Ensaios destrutivos (EDE)
Tipo de resultado
Os itens / subitens de avaliação são classificados quanto ao tipo de resultado apresentado:
· Item / subitem de resultado qualitativos (IRQ)
· Item / subitem de resultados normalizados com relação a um valor normativo (IRN)
· Item / subitem de resultados normalizados com relação a valor informado (IRI)
· Item / subitem de resultados absolutos (IRA)
Observação
Nas Faixas de valores, salvo quando indicado em contrário, os valores máximos incluem o valor descrito, por exemplo, numa faixa entre 0 e 1, quando o resultado for 1, ele pertencerá a essa faixa.
Para a certificação de módulos, a quantidade de amostras para os ensaios será de 10 módulos, sendo 5 módulos completos mais 5 módulos para contra-prova.

## 1. Suporte
Item | Peso | Subitem | Título / objetivo | N° | Detalhamento | Norma de referência | Tipo de ensaio | Tipo de resultado | Criticidade | Explicação da Nota
1. Constituição legal da empresa | 20% | 1.1. Documentação jurídica | A empresa deve estar legalmente estabelecida para executar sua atividade fim, e demonstrar compromissos com as regras do Programa. | 1.1.1 | Cópia Autenticada do Contrato Social e última alteração. | Não aplicável | AD | IRQ | No caso de Nota Zero, toda a categoria Suporte recebe nota Zero. | Se for subsidiária do fabricante ou próprio fabricante: Nota 1; se for representante comercial com relação contratual: Nota 0,5; documento ou relação não apresentada: Nota 0.
|  |  |  | 1.1.2 | Cópia Autenticada do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal (quando aplicáveis). | Não aplicável | AD | IRQ | No caso de Nota Zero, toda a categoria Suporte recebe nota Zero. | Todos documentos aplicáveis apresentados: Nota 1; falta de algum documento: Nota 0.
|  |  |  | 1.1.3 | Ficha de breve relato da Junta Comercial do Estado em que a empresa tiver sede e eventuais filiais. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Todos documentos aplicáveis apresentados: Nota 1; falta de algum documento: Nota 0.
|  |  |  | 1.1.4 | Certidão de Regularidade com FGTS – CRF. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Todos documentos aplicáveis apresentados: Nota 1; falta de algum documento: Nota 0.
|  |  |  | 1.1.5 | Certidão Negativa de Débitos com INSS – CND. Obs.: poderá ser aceita também certidão positiva com efeito negativo. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Todos documentos aplicáveis apresentados: Nota 1; falta de algum documento: Nota 0.
2. Gestão interna | 20% | 2.1. Documentação de gestão de qualidade interna | A empresa deve possuir uma gestão de qualidade interna mínima que garanta qualidade da sua prestação de serviços ao mercado. | 2.1.1 | Organograma ou definição de responsabilidades das áreas ou pessoas responsáveis pela assistência técnica e atendimento ao cliente. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Organograma suficientemente claro indicando de forma explícita as áreas indicadas ou responsáveis com definição da equipe: Nota 1; caso informacões seam incompletas notas menores com discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
3. Atendimento a clientes | 50% | 3.1. Estrutura de garantia de atendimento ao cliente | A empresa deve garantir estrutura mínima para padrão de atendimento ao mercado. | 3.1.1 | Existência de algum canal de comunicação / atendimento junto ao representante local, com foco em serviços de pós vendas. | Não aplicável | AD | IRQ | No caso de Nota Zero, toda a categoria Suporte recebe nota Zero. | Existência de canal: Nota 1;caso não haja: Nota 0.
|  |  |  | 3.1.2 | Manual, catálogo, etiquetas e folha de dados do módulo em português. | Não aplicável | AD | IRQ | No caso de Nota Zero, toda a categoria Suporte recebe nota Zero. | Existência de documentos do produto em português, que devem ser apresentados: Nota 1; no caso de não apresentação ou documentos em outra língua que não portuguesa: Nota 0.
|  |  |  | 3.1.3 | Existência de método de treinamento ao cliente. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Existência de método de treinamento ao cliente documentado de alguma forma com registros de treinamento realizados: Nota 1; caso os métodos de treinamento não sejam documentados ou caso não existam evidências de registros de treinamentos: Notas entre 0,90 e 0, conforme discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 3.1.4 | Setor e Canal de Comunicação de Assistência Técnica para atendimento a clientes devidamente formalizado, e evidências de tratamento de reclamações e assistência técnica. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Existência de canal de assistência técnica fornalmente definido, em operação e com evidências documentadas: Nota 1; caso a formalização seja precária e/ou sem evidências documentadas: Nota entre 0,9 e 0, conforme discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 3.1.5 | Existência de documento formal entre empresa e cliente, contendo todas as cláusulas de garantia e assistência técnica aplicáveis. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Apresentação do modelo de contrato com evidências de sua aplicação, contendo cláusulas de garantia e assistência técnica: Nota 1; no caso de não apresentação completa ou sem evidências de aplicação completas: Nota entre 0,9 e 0, conforme discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 3.1.6 | Existência de uma política de treinamento para a equipe de vendedores. | Não aplicável | AD | IRN | Não aplicável | Evidência de alguma política de treinamento: Nota 1; caso não haja: nota 0.
|  |  |  | 3.1.7 | Reputação na plataforma Reclame Aqui. | Não aplicável | AD | IRN | Não aplicável | Caso exista registro de nota de reputação para a empresa, a nota do PSQ será diretamente proporcional, por exemplo, reputação nota 9,2 gerará nota 0,92 no PSQ. Caso a empresa não concorde em função de particularidade do tipo de reclamação, deve apelar à entidade gestora que poderá alterar a Nota ou simplesmente considerar o item não aplicável.
4. Atendimento a requisitos normativos | 10% | 4.1. Evidências de certificações compulsórias ou voluntárias adicionais | A empresa deve comprovar que atende às certificações compulsórias para fornecimento dos equipamentos no mercado, bem como evidenciar se atende a outras certificações de caráter voluntário que auxiliam na gestão de seus processos. | 4.1.2 | Empresa responsável pela fabricação é certificada em ISO9001 ou similar. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Se possuir ISO9001: nota 1. Se for alguma certificação similar: nota entre 0,9 e 0 conforme discriocionaridade da entidade gestora do PSQ. No caso de documentos apresentados em língua diferente de português ou inglês, cabe à empresa providenciar documento traduzido.
|  |  |  | 4.1.3 | Existência de relatório de sustentabilidade para empresa responsável pela fabricação do produto. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Se apresentar relatório de sustentabilidade no ano vigente ou ano anterior, incluindo as intalações onde o produto é fabricado: Nota 1. No caso de não apresentação ou apresentação parcial: nota entre 0,9 e 0 conforme discriocionaridade da entidade gestora do PSQ. No caso de documentos apresentados em língua diferente de português ou inglês, cabe à empresa providenciar documento traduzido.

## 2. Funcionalidade
Item | Peso | Subitem | Título / objetivo | N° | Detalhamento | Norma de referência | Tipo de ensaio | Tipo de resultado | Valor medido | Valor de referência | Valor normalizado | Faixa 1 |  |  |  | Faixa 2 |  |  |  | Faixa 3 |  |  |  | Faixa 4 |  |  |  | Faixa 5 |  |  |  | Faixa 6
[12 empty] | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade
2.1. Geral - Atendimento às especificações descritas no catálogo/manual do produto | 100% | N.A. | Eletroluminescência | 2.1.1. | O teste consiste na alimentação do módulo FV, em uma câmara escura, com corrente próxima ao Isc (corrente de curto-circuito) do equipamento. Com o módulo FV alimentado é possível capturar uma imagem com o auxílio de uma câmera de eletroluminescência e então realizar as análises com uma inspeção visual na figura gerada.O teste tem por objetivo verificar danos nas células solares tais como rachaduras (cracks) e quebra de contatos, áreas degradadas, defeitos de cristalização, dentre outros defeitos que podem ocorrer durante a produção, transporte e/ou manuseio. | IEC TS 60904-13 | END IVD | IRA | Quantidade de células defeituosas por módulo | 0 | NA | Item não pontuável, apenas informativo, podendo contribuir paras as conclusões do indicador 2.1.2 e 4.1.1.
|  | N.A. | Inspeção visual | 2.1.2. | O teste consiste em realizar uma inspeção visual em todas as faces do módulo, incluindo moldura (quando houver), para identificar defeitos visuais de qualquer natureza, como rachaduras, delaminação, problemas de solda, bolhas, manchas, etc. A iluminação no ambiente da inspeção visual não deve ser inferior a 1.000 lux. | IEC 61215 (MQT 01) | END IVD | IRA | Quantidade de tipos de defeitos por módulo | 0 | NA | 0 | 0 | 1 | Não | 1 | 1 | 0.5 | Não | 2 | qualquer | 0 | Sim

## 3. Segurança
Item | Peso | Subitem | Título / objetivo | N° | Detalhamento | Norma de referência | Tipo de ensaio | Tipo de resultado | Valor medido | Valor de referência | Valor normalizado | Faixa 1 |  |  |  | Faixa 2 |  |  |  | Faixa 3 |  |  |  | Faixa 4 |  |  |  | Faixa 5 |  |  |  | Faixa 6
[12 empty] | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade
3.1. - Geral: testes e ensaios que avaliem sistemas de proteção e aspectos construtivos adequados, bem como indicações no equipamento e manuais de aplicação. | 100% | NA | Teste de isolação | 3.1.3. | Tem como objetivo determinar se o módulo está ou não suficientemente bem isolado entre as partes energizadas e a estrutura ou outras partes acessíveis ao usuário. | IEC 61215 (MQT 03) | END IVD | IRN | valor de resistência (área x resistência) | 40 MΩ.m2 | valor medido / valor de referência | 0 | 0.99 | 0 | Sim | 1 | 10 | 0.5 | Não | 10 | 100 | 0.8 | Não | 100 | qualquer | 1 | Não
|  | NA | Teste de isolação em ambiente úmido | 3.1.4. | Tem como objetivo avaliar o isolamento do módulo em condições de operação úmida e verificar se a umidade da chuva, névoa, orvalho ou neve derretida não entra nas partes ativas do circuito do módulo, onde pode causar corrosão, falha de aterramento ou risco à segurança. | IEC 61215 (MQT 15) | END IVD | IRN | valor de resistência (área x resistência) | 40 MΩ.m2 | valor medido / valor de referência | 0 | 0.99 | 0 | Sim | 1 | 10 | 0.5 | Não | 10 | 100 | 0.8 | Não | 100 | qualquer | 1 | Não

## 4. Desempenho
Item | Peso | Subitem | Título / objetivo | N° | Detalhamento | Norma de referência | Tipo de ensaio | Tipo de resultado | Valor medido | Valor de referência | Valor normalizado | Faixa 1 |  |  |  | Faixa 2 |  |  |  | Faixa 3 |  |  |  | Faixa 4 |  |  |  | Faixa 5 |  |  |  | Faixa 6
[12 empty] | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade
4.1. Geral - resultados eficientes dentro das condições operacionais. | 100% | NA | Determinação da potência máxima nas STC | 4.1.1. | Tem como objetivo determinar o desempenho elétrico do módulo em condições padrão de ensaio (do inglês: Standard Test Conditions – STC). A medição nas STC é usada para validar as informações da placa de identificação do módulo. Neste teste, será adotada a portaria atualizada do INMETRO. | IEC 61215 (MQT 06.1) | END IVD | IRI | potência | potência declarada no manual | potência / potência declarada no manual | 0 | 0.994 | 0 | Sim | 0.994 | 0.999 | 0.5 | Não | 0.999 | 1.03 | 1 | Não | 1.03 | 1.1 | 0.8 | Não | 1.1 | qualquer | 0 | Sim